## CAPITOLATO
CAPITOLATO TECNICO - Fornitura di ferri chirurgici, da destinare all'U.O.C. di Clinica Oculistica del P.O. "G.Rodolico", per il progetto di ricerca PNRR-POC-2022-12376494, dal titolo “Feasibility of Prefabricated Corneal Scaffold for the trasmission of Images Through an Optical Device”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 – Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del Sistema Sanitario Nazionale.
LOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO BASE D'ASTA | QUANTITA' | PREZZO COMPLESSIVO BASE D'ASTA IVA ESCLUSA
1A | Dardenne Iris Hook/ Lens Manipulator | 396 | 4 | 1584
1B | Vannas curved scissors punta smussa | 503.8 | 4 | 2015.2
1C | DMEK anterior chamber maintainer | 184.8 | 4 | 739.2
1D | Mcneil Goldman Scleral & Blepharostat Ring | 382.8 | 4 | 1531.2
1E | Stiletto DALK Fontana | 160.3 | 4 | 641.2
1F | Cannula 27G DALK Fontana | 82.9 | 4 | 331.6
1G | Compasso Castroviejo-Grancini 24mm | 500 | 4 | 2000
1H | Manicotto irrigazione per camera interiore | 93.9 | 4 | 375.6
1I | Glide Busin | 725.1 | 4 | 2900.4
1L | Pinza Busin DSAEK 23G | 1532.9 | 4 | 6131.6
1M | Pinza corneale Bonn-Moria ergonomica 0.1 mm | 447 | 4 | 1788
1N | Marcatore circolare diam. 9mm | 185.6 | 4 | 742.4
1O | Pinza Truotman curva e fine | 322.5 | 4 | 1290
1P | Porta aghi Troutmann O'Brein curvo senza blocco | 586.3 | 4 | 2345.2
1Q | Forbice corneale Katzin senso orario 6mm | 563.6 | 4 | 2254.4
1R | Forbice corneale Katzin senso anti orario 6mm | 563.6 | 4 | 2254.4
1S | Forbice Vannas curva e smussa | 474.1 | 4 | 1896.4
1T | Vassoio di steriliz. Ferri chirurgia lamellare 210x127x25 | 324.7 | 4 | 1298.8
| TOTALE |  |  | 32119.6