## Scheda fornitore_produttore
GARA PONTE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GAS MEDICINALI AIC, DI GAS DISPOSITIVI MEDICI, DI GAS TECNICI E GAS DI LABORATORIO E DI DISPOSITIVI MEDICI CON RELATIVO SERVIZIO DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE, E MANUTENZIONE INTEGRALE FULL RISK DEI RELATIVI IMPIANTI
|  | FORNITORE: |  |  |  | INDIRIZZO:
|  | P.IVA: |  |  |  | TEL:
|  | DEPOSITO: |  |  |  | INDIRIZZO:
|  | AGENTE DI ZONA: |  |  |  | TEL:
3 | GAS – FARMACI AIC | NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO FORNITORE | RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE | P.IVA PRODUTTORE | INDIRIZZO PRODUTTORE | CODICE PRODOTTO PRODUTTORE | CLASSIFICAZIONE CND | AIC / RDM
4 | OSSIGENO LIQUIDO
5 | Ossigeno liquido AIC in contenitori criogenici fissi
6 | Ossigeno liquido AIC in contenitori criogenici mobili da circa 20 litri (circa 17,5 m3)
7 | Ossigeno liquido AIC in contenitori criogenici mobili da circa 30 litri (circa 26,5 m3)
8 | Ossigeno liquido AIC in contenitori criogenici mobili da circa 35 litri (circa 30,6 m3)
9 | Ossigeno liquido AIC in contenitori criogenici mobili di volume pari o maggiore a 40 litri (35,8 m3)
10
11 | OSSIGENO COMPRESSO IN BOMBOLE
12 | Ossigeno gassoso AIC - bombola da 1 litro a 200 bar
13 | Ossigeno gassoso AIC - bombola da 2 litri a 200 bar
14 | Ossigeno gassoso AIC - bombola da 3 litri a 200 bar
15 | Ossigeno gassoso AIC - bombola da 5 litri a 200 bar
16 | Ossigeno gassoso AIC - bombola da 7 litri a 200 bar
17 | Ossigeno gassoso AIC - bombola da 10 litri a 200 bar
18 | Ossigeno gassoso AIC - bombola da 14 litri a 200 bar
19 | Ossigeno gassoso AIC - bombola in acciaio o alluminio, da 2 litri a 200 bar, con valvola riduttore integrata
20 | Ossigeno gassoso AIC - bombola in acciaio o alluminio, da 3 litri a 200 bar, con valvola riduttore integrata
21 | Ossigeno gassoso AIC - bombola in acciaio o alluminio, da 5 litri a 200 bar, con valvola riduttore integrata
22 | Ossigeno gassoso AIC - bombola in acciaio o alluminio, da 7 litri a 200 bar, con valvola riduttore integrata
23 | Ossigeno gassoso AIC - bombola in acciaio o alluminio, da 10 litri a 200 bar, con valvola riduttore integrata
24 | Ossigeno gassoso AIC - bombola in acciaio o alluminio, da 14 litri a 200 bar, con valvola riduttore integrata
25 | Ossigeno gassoso AIC - bombola da 40 litri a 200 bar
26 | Ossigeno gassoso AIC - bombola da 50 litri a 200 bar
27 | Ossigeno gassoso AIC - pacchi da 12 bombole da 40 litri a 200 bar
28 | Ossigeno gassoso AIC - pacchi da 16 bombole da 40 litri a 200 bar
29 | Ossigeno gassoso AIC - pacchi da 12 bombole da 50 litri a 200 bar
30 | Ossigeno gassoso AIC - pacchi da 16 bombole da 50 litri a 200 bar
31 | Ossigeno gassoso AIC - pacchi da 20 bombole da 50 litri a 200 bar
32 | ARIA MEDICALE COMPRESSA IN BOMBOLE
33 | Aria medicinale compressa AIC - bombole da 3 litri a 200 bar
34 | Aria medicinale compressa AIC - bombole da 5 litri a 200 bar
35 | Aria medicinale compressa AIC - bombole da 7 litri a 200 bar
36 | Aria medicinale compressa AIC - bombole da 10 litri a 200 bar
37 | Aria medicinale compressa AIC - bombole da 14 litri a 200 bar
38 | Aria medicinale compressa AIC - bombole da 40 litri a 200 bar
39 | Aria medicinale compressa AIC - bombole da 50 litri a 200 bar
40 | Aria medicinale compressa AIC - pacchi da 12 bombole da 40 litri a 200 bar
41 | Aria medicinale compressa AIC - pacchi da 16 bombole da 40 litri a 200 bar
42 | Aria medicinale compressa AIC - pacchi da 12 bombole da 50 litri a 200 bar
43 | Aria medicinale compressa AIC - pacchi da 16 bombole da 50 litri a 200 bar
44 | PROTOSSIDO DI AZOTO IN BOMBOLE
45 | Protossido d'azoto gassoso FU - bombola da 14 litri (10,5 kg)
46 | Protossido d'azoto gassoso FU - bombola da 40 litri (30 kg)
47 | Protossido d'azoto gassoso FU-bombola da 50 litri (37,5 kg)
48 | AZOTO LIQUIDO F.U.
49 | Azoto liquido F.U.
50 | GAS MARCATI DISPOSITIVO MEDICO
51 | Azoto liquido dispositivo medico
52 | Azoto liquido per dermatologia, in contenitori e/o bidoni fino a 60 litri - Dewar
53 | Azoto in bombole
54 | Anidride Carbonica DM (bombole da lt. 5-14-27-40)
55
56
57
58 | Anidride carbonica - purezza (grado 5,0) > 99,999 in bombole da 30 kg
59 | GAS PURI
60 | Azoto tecnico
61 | Azoto purezza > 99,998% (bombole da 10 mc)
62 | Azoto purezza > 99,999% (bombole da lt. 14-50)
63 | Azoto purezza > 99,9999% (bombole da lt. 14-50)
64 | Argon purezza > 99,995% (bombole da lt. 14-50)
65 | Argon purezza > 99,999% (bombole da lt. 14-50)
66 | Argon purezza > 99,999% (bombole da lt. 5)
67 | Elio purezza > 99,999% (bombole da lt. 14-50)
68 | Elio purezza > 99,9999% (bombole da lt. 14-50)
69 | Idrogeno purezza > 99,999% (bombole da 5 litri)
70 | Anidride carbonica purezza > 99,5% (bombole da 20 litri)
71 | Esafluoruro di zolfo [SF6], purezza ≥ 99,9% (bombole da kg. 8 e 18) per LINAC (ricarica)
72 | MISCELE BINARIE
73 | CO2 10% - N2 90% (bombole da 10 a 50 litri)
74 | Calibrazione 2: ossigeno 26% (analisi gravimetrica) - azoto (bilanciamento) in bombole da 5 a 50 litri
75 | ossigeno 15,87% - CO2 4,06% - Bombole da 20 litri
76 | ossigeno 26% - azoto 74% - Bombole da 20 litri
77 | Miscela di ossido nitrico in azoto in bombole da 10 litri a 150 bar - 800 p.p.m. di NO
78 | Miscela di ossido nitrico in azoto in bombole da 20 litri a 150 bar - 450 p.p.m. di NO
79 | Miscela di ossido nitrico in azoto in bombole da 20 litri a 200 bar - 800 p.p.m. di NO
80 | Altra miscela binaria, di composizione richiesta dall'Azienda Sanitaria, in bombole sino a 50 litri
81 | MISCELE TERNARIE
82 | CO2 5% - O2 20% -Azoto 75% (bombole da 10 a 50 litri)
83 | Calibrazione 1: CO2 4% (analisi gravimetrica) – O2 16% (analisi gravimetrica) - azoto (bilanciamento), bombole da 5 a 50 litri
84 | O2 3%, CO2 5%, Azoto 92% (bombole da 10 a 50 litri)
85 | Altra miscela ternaria, di composizione richiesta dall'Azienda Sanitaria, in bombole sino a 50 litri
86 | MISCELE A 4 O 5 GAS
87 | CO 0,28 + He 14% + O2 21% + Azoto, (bombola da 10 o 50 litri)
88 | Metano 0,3% + monossido di carbonio 0,3% + ossigeno 21% + azoto (resto), bombola da 5, da 10 o da 50 litri
89 | Acetilene 0,3% + metano 0,3% + monossido di carbonio 0,3 + ossigeno 20% + azoto (resto), bombola da 10 o 50 litri
90 | Acetilene 0,3% + metano 0,3% + monossido di carbonio 0,3% + ossigeno 21% + azoto (resto), bombola da 10 litri
91 | Acetilene 0,3% + metano 0,3% + monossido di carbonio 0,3% + ossigeno 21% + azoto (resto), bombola da 50 litri
92 | Monossido di carbonio 0,3% + Metano 0,3% + Elio 1,04% + Ossigeno 21,20% + azoto (resto), bombola da 10 o 50 litri
93 | Altra miscela a 4 oppure 5 gas, di composizione richiesta dall'Azienda Sanitaria, in bombole sino a 50 litri
94
95 | DISPOSITIVI MEDICI
96 | Flussometri completi di innesto di vario tipo
97 | Flussometro doppio completi di innesto
98 | Regolatore vuoto, completo di innesto
99 | Umidificatori da 200 cc
100 | Umidificatori da 200 cc autoclavabile
101 | Vasi di raccolta da 300 oppure 500 cc
102 | Vaso da 2000 cc in Makrolon, completo di supporto per barra
103 | Sacca monouso da 2000 cc
104 | Cestello per vaso da 2000 cc
105 | Aspiratore carrellato per Sala Operatoria, completo di vaso di raccolta
106 | Riduttori di pressione completi di umidificatore da 200cc
107 | Riduttori di pressione completi di flussimetro integrato per montaggio diretto sulla bombola
108 | Innesti per vari gas (Ossigeno, protossido, aria, vuoto), con e senza uscita a porta gomma, per prese UNI e AFNOR
109 | Innesto per evacuazione gas anestetici
110 | Tubo per vuoto
111 | Tubo siliconato per vuoto
112 | Tubo retinato per ossigeno, aria, protossido, altri gas
113 | Unità terminali per gas vari
114 | sdoppiatore a Y per vari gas e con vari innesti
115 | carrello per bombole da lt 2 a lt 40
116 | portagomma
117 | barra per accessori e morsetti da 1 m
Firma del Legale Rappresentate o di un suo Procuratore